REFINERÍA GUALBERTO VILLARROEL

- Monitoreo de fuentes fijas

| PUNTOS DE CONTROL PARA MONITOREO DE FUENTES FIJAS |  |
| --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL |
| GRCBA/CAR (Hydrobon, Platforming) | 1H-1201 |
|  | 1H-1202 |
|  | 1H-1203 |
|  | 1H-1204 |
|  | 1H-1205 |
|  | 1H-1206 |
|  | 1H-1207 |
| GRCBA/CAR (Crudo) | 1H-1001A |
|  | 1H-1002 |
|  | 1H-3201 |
| GRCBA/CAR (NURC) | 1H-1650 |
|  | 1H-1651 |
|  | 1H-1652 |
|  | 1H-1601 |
|  | 1H-1605 |
| GRCBA/LUB | 2H-301 |
|  | 2H-302 |
|  | 2H-601 |
|  | 2H-801 |
| GRCBA/SET | 1B-2801 A |
|  | 1B-2801 B |
|  | 1B-2801 C |
|  | 1GT-2401 A |
|  | 1GT-2401 B |

- Monitoreo de efluentes

| PUNTOS DE MUESTREO PARA MONITOREO DE EFLUENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| GRCBA/SET (Planta de tratamiento de efluentes) | CI - 503 | Cámara de salida de piscinas de estabilización |
|  | CI - 556 | Cámara externa a 50m de los predios de la RCBA |

Piscina Estabilización 1

Piscina Estabilización 2

Piscinas Sludge

API

CI - 503

CI - 556

N

- Monitoreo de ruido ambiental diurno y octurno

| PUNTOS DE CONTROL PARA MONITOREO DE RUIDO PERIMETRAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| Perímetro de la Refinería | 50m al Norte | Frente a esferas de GLP |
|  | 50m al Este | Frente a los turbogeneradores a gas |
|  | 50m al Sur | Frente al reservorio de agua |
|  | 50m al Oeste | Frente al ingreso principal a refinería |

- Monitoreo de calidad de aire perimetral

| PUNTOS DE CONTROL PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE PERIMETRAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| Perímetro de la Refinería | 50m al Norte | Frente a esferas de GLP |
|  | 50m al Este | Frente a los turbogeneradores a gas |
|  | 50m al Sur | Frente al reservorio de agua |
|  | 50m al Oeste | Frente al ingreso principal a refinería |

- Monitoreo de emisiones atmosféricas de fuentes móviles

| PUNTOS DE CONTROL PARA MONITOREO DE FUENTES MÓVILES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| RCBA | Parque automotor de la RCBA | Solicitar el detalle actualizado a la Unidad de Transportes de manera anual. Deberá realizarse el monitoreo del 100% de las fuentes móviles registradas y en operación. |

- Monitoreo de calidad de agua de consumo humano

| PUNTOS DE MUESTREO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| Cocina RCBA | Grifos de la cocina | Grifo de lavado de verduras, lavado de frutas, preparación de postres, salida de equipo UV, etc. (los puntos se definen a solicitud del fiscal de contrato) |
| Bloque administrativo | Cafetería del área | Grifo único |
| RCBA | Grifos de cocinetas | Grifos en las áreas de cocineta de cada planta o bloque (los puntos se definen a solicitud del fiscal de contrato) |

- Monitoreo de calidad de suelos

| PUNTOS DE MUESTREO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE SUELOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| RCBA | Según requerimiento | Puntos donde se haya producido derrame mayor de hidrocarburos o sustancias químicas |
| DRAC | Según requerimiento | Puntos donde se haya producido derrame mayor de hidrocarburos o sustancias químicas |

REFINERÍA GUILLERMO ELDER BELL

- Monitoreo de fuentes fijas

| N° | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO (FUENTE FIJA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | HORNOS | 3H-1001/Horno de Crudo A-301 |
| 2 |  | 3H-3203/Horno A-300 |
| 3 |  | 3H-1201/Horno de Reformación |
| 4 |  | 3H-1202/Horno de Reformación |
| 5 |  | 3H-1203/Horno de Reformación |
| 6 |  | 3H-1204/Horno de Reformación |
| 7 |  | 3H-1205/Horno de Hydrobon |
| 8 |  | 3H-1206/Horno de Aceite Caliente |
| 9 |  | 3H-1301/Horno de Reformación |
| 10 |  | 3H-1302/Horno de Reformación |
| 11 |  | 3H-1303/Horno de Reformación |
| 12 |  | 3H-1304/Horno de Reformación |
| 13 |  | 3H-1305/Horno de Hydrobon |
| 14 |  | 3H-1501/Horno de Reformación |
| 15 |  | 3H-1402/Horno de Reformación |
| 16 | CALDEROS | 3B – 2801 Caldero Vapor |
| 17 |  | 3B – 2802 Caldero Vapor |
| 18 | TURBINAS | 3G-2403 A Turbina |
| 19 |  | 3G-2403 B Turbina |
| 20 | MOTOGENERADORES | 3MG-2402 A Motogenerador |
| 21 |  | 3MG-2402 B Motogenerador |
| 22 |  | 3MG-2402 C Motogenerador |

- Monitoreo de efluentes Industriales

| PUNTOS DE MUESTREO PARA MONITOREO DE EFLUENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| Descarga de efluentes industriales tratados | P-1 Salida de Canal Parshall | Agua de descarga del canal Parshall |
|  | P-2 Salida de efluente Bafle | Malla perimetral |

Puntos de muestreo para Efluentes Industriales

- Monitoreo de Aguas Superficiales

| PUNTOS DE MUESTREO PARA AGUAS SUPERFICIALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| Aguas Superficiales | P-1 Efluente Norte | Altura del Puente de la calle principal. |
|  | P-2 Efluente Sur | Salida de la malla a la altura del puente/Puente sector de flare (P-2E). |

Puntos de muestreo para Aguas Superficiales

- Monitoreo de Ruido Ambiental Diurno y Nocturno

| PUNTOS DE CONTROL PARA MONITOREO DE RUIDO PERIMETRAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| Perímetro de la Refinería | Lado Norte (P-1) | Paralelo a la malla perimetral (lado del Hidrante 3H-122, dentro de refinería) |
|  | Lado Oeste (P-2) | Paralelo a la malla perimetral (esquina del A-325, dentro de refinería) |
|  | Lado Sur (P-3) | Paralelo a la malla perimetral (altura del Puente de Efluente Sur, dentro de refinería) |
|  | Lado Este (P-4) | Perímetro de Refinería (altura de Puerta 7, dentro de refinería) |

Puntos de medición para Calidad del Aire y Ruido Ambiental Diurno y Nocturno

- Monitoreo de Calidad de Aire Perimetral

| PUNTOS DE CONTROL PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE PERIMETRAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| Perímetro de la Refinería | Lado Norte (P-1) | Paralelo a la malla perimetral (lado del Hidrante 3H-122, dentro de refinería) |
|  | Lado Oeste (P-2) | Paralelo a la malla perimetral (esquina del A-325, dentro de refinería) |
|  | Lado Sur (P-3) | Paralelo a la malla perimetral (altura del Puente de Efluente Sur, dentro de refinería) |
|  | Lado Este (P-4) | Perímetro de Refinería (altura de Puerta 7, dentro de refinería) |

- Monitoreo de emisiones atmosféricas de fuentes móviles

| PUNTOS DE CONTROL PARA MONITOREO DE FUENTES MÓVILES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| RSCZ | Parque automotor de la RSCZ | Solicitar el detalle actualizado a la Unidad de Transportes de manera anual. Deberá realizarse el monitoreo del 100% de las fuentes móviles registradas y en operación. |

- Monitoreo de calidad de agua de consumo humano

| PUNTOS DE MUESTREO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| RSCZ | Grifos de cocinetas, lavamanos, sifones, etc. | Los puntos se definen a solicitud del fiscal de contrato. |

- Monitoreo de calidad de suelos

| PUNTOS DE MUESTREO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE SUELOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA | PUNTOS DE CONTROL | OBSERVACIONES |
| RSCZ | Según requerimiento | Puntos donde se haya producido derrame mayor de hidrocarburos. |
| OPVV | Según requerimiento | Puntos donde se haya producido derrame mayor de hidrocarburos. |