|  | PROTOCOLO DE RESPUESTA INCIDENTES, EMERGENCIAS Y DESASTRES |  |  | RG 24 A PG-1-DGSMS-121 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del protocolo |  | Fecha de aprobación | Fecha de la última actualización |  | Número de páginas |
| Protocolo de atención amenaza de Convulsión o crisis sociales externas en la RCBA. |  | 15/10/2020 | 15/10/2020 |  |  |
| Propósito | PROPÓSITO: El siguiente protocolo tiene como propósito, establecer acciones secuenciales que permitan la atención de incidentes de situaciones de convulsión o crisis sociales externas a Refinería Gualberto Villarroel, bajo lineamientos de SCI y del PEL-RCBA, realizando un trabajo coordinado y dirigido, con una administración eficiente de los recursos. Posibles Amenazas: - Amenaza de toma de instalaciones de RCBA. - Uso de artefactos explosivos en proximidades de la refinería. - Interrupción de las operaciones por ende posible desabastecimiento. - Daños a instalaciones (derrames, fugas, incendios, explosión) - Bloqueo a la entrada de K´ara K´ara - Riesgo de contagio de COVID 19 por aglomeraciones e incumplimiento de medidas de bio-seguridad. Objetivos: 1.- determinar una sistemática de comunicación y activación del presente protocolo. 2.- Solicitar apoyo a las FFAA para el resguardo de las instalaciones de la RCBA si la amenaza así lo amerita. 3.- Ejecutar las acciones administrativas y logísticas de la sección Logística establecidas en el presente Protocolo. |  |  |  |  |
| Alcance | El alcance de este protocolo es para la refinería “Gualberto Villarroel” |  |  |  |  |
| Prioridades |  |  |  |  |  |
| Normas de seguridad |  |  |  |  |  |
| Acciones de preparación conjunta |  |  |  |  |  |
| Desarrollo | SISTEMATICA DE COMUNICACIÓN Y ACTIVACION DEL PROTOCOLO POR AMANEZA DE CONVULSION O CRISIS SOCIAL EN LA RCBA: Comunicar el inicio de amenaza de convulsión o crisis social externa a la RCBA. Personal de vigilancia o quien se entere de amenaza de convulsión o crisis social externa a la RCBA debe comunicar al supervisor de turno de SPP. Supervisor de turno de SPP debe comunicar de la amenaza al personal de turno de SST y a los operadores del CIC y a todos los supervisores de turno de las plantas PRO CAR, PRO LUB, PRO SET, PRO LUT y supervisor de turno LABORATORIO. Comunicación de la amenaza de convulsión o crisis social en refinería “Gualberto Villarroel” Supervisor de turno SPP debe comunicar al responsable de servicios generales, el cual al instante debe comunicar al gerente de la RCBA y al Jefe de Unidad de Administración, Responsable de Unidad Comunicación Social y gerente de procesos de la RCBA Encargado de turno de SST debe comunicar al gerente de RCBA/SST. Gerente de la RCBA debe comunicar de la amenaza de convulsión social al gerente de YPFB Refinación y el gerente de GSMS/SST debe comunicar al gerente de GSMS Confirmación de la amenaza de convulsión o crisis social en la RCBA. RESPONSABLE DE UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL se debera comunicar con los dirigentes de las OTB circunvecinas a la refinería para verificar la posible amenaza de convulsión social. En caso que se confirme con los dirigentes de las OTB circunvecinas debera comunicar al gerente de la RCBA, al gerente de procesos, al gerente sectorial GSMS/SST, al responsable de servicios generales y al Jefe de Unidad de Administración. El gerente de la refinería se comunicará con el comandante de las tres fuerzas del ejército (CEO), para confirmar con inteligencia de las FFAA la amenaza de convulsión. Asegurar el perímetro de la RCBA. El supervisor de SPP debera ordenar a todos los vigilantes de los diferentes puestos de vigilancia, estar en alerta y asegurar el perímetro de la Refinería Gualberto Villarroel”. Se debera cerrar la puerta principal de la portería N°1 y todas las demás puertas de la refinería “Gualberto Villarroel” y comunicarse con las empresas vecinas (YPFB Transportes, YPFB logística, YPFB DTCC) para que cierren sus correspondientes puertas de acceso. No se debe permitir el ingreso de personas a la refinería “Gualberto Villarroel” por ningún motivo. Reunión de coordinación y toma de decisiones sobre la amenaza. El RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES debera convocar a una reunión a las siguientes personas: Gerente de la refinería RCBA Gerente de Procesos Jefe de Unidad de SSTCB Jefe de Unidad de Administración Responsable de Unidad Comunicación Social Primer caso: Esta reunión será para evaluar la posible amenaza de convulsión social que no está confirmada y tomar decisiones sobre las acciones a realizar y determinar las necesidades para la protección del personal y de las instalaciones de la refinería “Gualberto Villarroel” Segundo caso: Esta reunión se lo realizara cuando está confirmado la amenaza de convulsión social y se confirmó el apoyo de los militares será para coordinar las acciones a realizar a la llegada del apoyo del contingente militar. La reunión puede ser realizada en sala de crisis si todos los convocados se encuentran en la RCBA o vía sala virtual Goto meeting. Solicitar apoyo a las FFAA para el resguardo de las instalaciones de la RCBA si la amenaza así lo amerita. Se debe actuar directamente, la responsable de comunicación social se debe comunicar con los dirigentes de las OTB circunvecina a la refinería “Gualberto Villarroel” para verificar la veracidad de la amenaza. El gerente de la refinería se debera comunicar con las FFAA para confirmar la amenaza con la ayuda del departamento de inteligencia y si se confirma la amenaza debera solicitar el apoyo al comandante de las tres fuerzas del ejército de Cochabamba. CEO (COMANDO ESTRATÉGICO OPERACIONAL). En caso que el comandante de las tres fuerzas del ejército de Cochabamba dé una respuesta negativa a la solicitud de protección de la refinería “Gualberto Villarroel”, el gerente de la RCBA deberá comunicar de esta situación al gerente general de YPFB Refinación para que desde oficina central se gestione este requerimiento de apoyo del ejército para la protección del personal y las instalaciones de la refinería Gualberto Villarroel. Atención a efectivos militares durante su permanencia en la RCBA Cuando se confirme la llegada de los efectivos militares a refinería Gualberto Villarroel el RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES deberá proceder a tener una breve reunión con el oficial a cargo del contingente militar, para tener el dato exacto de efectivos y sus necesidades logísticas. Posterior a la reunión se deberá proveer de lo siguiente a los efectivos militares: - Ambiente para el descanso de los efectivos. - Servicios básicos (baños y duchas) - Instalaciones para que realicen el lavado de sus prendas. - Vehículo para realizar rondas. - Solicitar alimentación (Desayuno, Almuerzo y cena), tomando en cuenta tiempo que permanecerán en la RCBA. - Proporcionar dos radios de comunicación para su comunicación con el personal de Vigilancia en la RCBA y personal de turno de SST. - Personal de SST deberá dar una Inducción breve en SMS, tocando los siguientes tópicos: 1. Riesgos presentes en cada una de las áreas de la RCBA 2. áreas prohibidas de circulación 3. Áreas permitidas para uso de celular y áreas donde está prohibido fumar. Personal de turno SST/Vigilancia Deberán realizar un recorrido en conjunto para verificar la ruta de vigilancia de los efectivos militares. Rutas de circulación para personal de las FFAA dentro la refinería “Gualberto Villarroel” Toma de la refinería Gualberto Villarroel por vecinos o manifestantes de la comunidad circunvecina a la refinería. En caso que los efectivos militares no lleguen a tiempo a la refinería “Gualberto Villarroel”, y los manifestantes que amenazan con convulsionar o tomar las instalaciones de la refinería se hacen presentes en la portería Nº 1 o cualquier otro ingreso de la refinería, el supervisor de turno de vigilancia deberá comunicar al RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES, y a todos los supervisores de turno de las plantas de la refinería, de la presencia de manifestantes en portería y que tomen sus previsiones para el paro de emergencia de plantas, y cuando los manifestantes llegan a la portería Nº 1 o cualquier otro ingreso de la refinería ,debera proceder apaciguar los ánimos de los manifestantes interactuando y conversando con los líderes, con el fin de retrasar el posible ingreso a las instalaciones de la refinería hasta que lleguen los efectivos militares y/o las personas encargadas de la refinería para negociar mediante el dialogo con los manifestantes(Jefe de Unidad de Administración y Responsable de Unidad Comunicación Social) , en caso que los manifestante no quieran conversar y están procediendo a forzar y violentar las puertas de ingreso, el supervisor de turno de vigilancia deberá comunicar a los manifestantes que se procederá al paro de planta de emergencia de acuerdo a su solicitud. Los supervisores de turno de procesos PRO-CAR; PRO LUB; PRO SET y PRO LUT deberán comunicarse con el gerente de procesos para comunicarle de la amenaza y recibir instrucciones para el posible paro de unidades por la amenaza de toma de la refinería por los manifestantes. Personal de turno de SST posterior a enterarse de la toma de la refinería deberá proceder a instalar y disponer en el área de piscinas de SLOP; API y SLUDGE, toberas para generación de espuma y concentrado de espuma AFFF suficiente para combatir un incendio en el área. Deberán actuar de manera inmediata cuando se presente una emergencia (incendio, derrame, explosión) ocasionado por los vecinos y/o manifestantes que están tomando la refinería. |  |  |  |  |
| Evaluación |  |  |  |  |  |
| Cierre |  |  |  |  |  |

|  | PROTOCOLO DE RESPUESTA INCIDENTES, EMERGENCIAS Y DESASTRES |  |  | RG 24 A PG-1-DGSMS-121 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del protocolo |  | Fecha de aprobación | Fecha de la última actualización |  | Número de páginas |
| Protocolo de Acciones en Caso de Incendios y/o Explosiones en la RCBA. |  | 25/07/2022 | 25/07/2022 |  |  |
| Propósito | Establecer el procedimiento a ser aplicado en caso de incendio y/o explosión, con el fin de evitar pérdida de vidas humanas, reducir número de heridos, daños mayores de la infraestructura y al medio ambiente |  |  |  |  |
| Alcance | Aplica a los casos de incendio y/o explosión, que potencialmente pueden presentarse en la Refinería, los cuales han sido identificados como los siguientes: - Emergencia en arranque de alambiques dentro la puesta en marcha de unidades. - Emergencia por fallas en el purgado de tanques o incendio en parque de GLP. - Emergencia por rellenado de botellones de propano en planta Carburantes. - Emergencia por rellenado de acumuladores de propano en planta Lubricantes. - Emergencia durante el cambio de catalizador en reactores de planta Platforming. - Emergencia en líneas de GLP y diferentes productos por soplos de empaquetaduras. - Emergencia en líneas de GLP y diferentes productos por rotura de líneas. - Emergencia en Área de Tanques. - Emergencia por fallas en el acumulador del flare. - Emergencia en Estación de bombeo OCOLP. - Emergencia en Estación de bombeo y recepción YPFB Transportes. - Emergencia durante el arranque de calderos. Aplica en todos los casos de incendio y/o explosión, que potencialmente pueden presentarse en las empresas vecinas YPFB Logística, YPFB Transportes, YPFB DTCC.( Aplicado a 34 pre planning de atención de emergencias del plan de emergencia local) |  |  |  |  |
| Prioridades | Minimizar el impacto de los eventos de incendio o explosión sobre las personas e instalaciones de la RCBA, o la afectación a la imagen de YPFB Refinación S.A. |  |  |  |  |
| Normas de seguridad | Dar a conocer de la emergencia mediante los medios de comunicación disponibles, como ser: botoneras de emergencia, radio transceptor (Motorola). Activar las bombas de emergencia P-2501- P-2501-A Activar el Plan de Emergencia Local. En caso de emergencia en DRAC dar a conocer la emergencia por la línea gratuita 800 10 7100 El personal de Turno de SSTCB debe activar la bomba 1P-2501 de manera preventiva antes de toda actividad de puesta en marcha de las unidades de proceso. |  |  |  |  |
| Acciones de preparación conjunta |  |  |  |  |  |
| Desarrollo | De acuerdo al área en que se presenta, se debe tener en cuenta lo siguiente para el adecuado manejo de situaciones de emergencias que impliquen incendio y/o explosión, tanto dentro de las instalaciones como en el área de influencia de la refinería (es decir, a lo largo del ducto de Jet Fuel denominado DRAC), es como se detalla a continuación: AREA DE BOMBAS Y UNIDADES DE PROCESO - Activar las bombas de emergencia P-2501- P-2501-A - Usar protección respiratoria (máscaras o equipo autónomo). - Identificar el producto que se está incendiando. - Identificar en lo posible el lugar de origen del derrame o fuga. - Verificar la posibilidad de detener el derrame de producto. - Si es necesario parar unidades y efectuar bloqueos (cierre de válvulas), se harán maniobras operacionales y se considerarán todas las medidas de protección al operador (por ejemplo, uso de traje estructural para incendios y equipo de respiración autónoma si hay necesidad protección con cortinas de agua para la aproximación). - Controlar el incendio con monitores y mangueras con pitones de 1.5" o 2,5". - Extinguir el incendio y finalizar la emergencia. SI EL PRODUCTO ES REACTIVO (LIQUIDOS) - Activar las bombas de emergencia P-2501- P-2501-A - Usar protección respiratoria (máscaras o equipo autónomo). - Identificar el producto que se está incendiando. Determinar si es reactivo con agua en caso que sea reactivo requerir la hoja de seguridad del producto, y determinar el mejor método de combate. - Identificar en lo posible el lugar de origen. - Verificar la posibilidad de detener el derrame de producto. - Si es necesario parar unidades y efectuar bloqueos (cierre de válvulas), se harán maniobras operacionales y se considerarán todas las medidas de protección al operador (por ejemplo, uso de traje de acercamiento al fuego). - Controlar el incendio con monitores y mangueras con pitones de 1.5" o 2,5". - Extinguir el incendio y finalizar la emergencia. EN AREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO - Activar las bombas de emergencia P-2501- P-2501-A - Usar protección respiratoria (máscaras o equipo autónomo). - Identificar el producto que se está incendiando. Determinar si es reactivo con agua en caso que sea reactivo requerir la hoja de seguridad del producto, y determinar el mejor método de combate. - Verificar la posibilidad de detener el derrame o fuga de producto. - Protección de exposiciones con cortinas de agua con monitores fijos (tanque expuesto) - Si es necesario parar unidades y efectuar bloqueos (cierre de válvulas), se harán maniobras operacionales y se considerarán todas las medidas de protección al operador (por ejemplo, uso de traje de acercamiento al fuego). - Controlar el incendio en tanques con el uso de monitores fijos y portátiles y aplicar espuma generada desde los carros bomberos. Extinguir el incendio y finalizar la emergencia. AREAS NO INDUSTRIALES (ALMACENES, LABORATORIO, TALLERES, AREA ADMINISTRATIVA) - Activar las bombas de emergencia P-2501- P-2501-A - Identificar en lo posible, el origen del incendio (electricidad, gas, producto químico, etc.). - Verificar la presencia de personas dentro del área en emergencia para su oportuna evacuación. - De acuerdo al tipo de fuego considerar el uso de agua o extintores de polvo químico seco o gas carbónico. - Combatir el incendio, atacando principalmente las zonas cercanas a áreas industriales y el avance del mismo. - Extinguir el incendio y finalizar la emergencia. |  |  |  |  |
| Evaluación |  |  |  |  |  |
| Cierre |  |  |  |  |  |

|  | PROTOCOLO DE RESPUESTA INCIDENTES, EMERGENCIAS Y DESASTRES |  |  | RG 24 A PG-1-DGSMS-121 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del protocolo |  | Fecha de aprobación | Fecha de la última actualización |  | Número de páginas |
| Protocolo de Acciones en Caso de Fuga de Gas. |  | 25/07/2022 | 25/07/2022 |  |  |
| Propósito | Establecer las directrices a ser aplicadas en caso de presentarse una fuga de gas la cual por su magnitud pueda desencadenar emergencias mayores por explosión/incendio y daños a la salud humana y al medio ambiente. |  |  |  |  |
| Alcance | Aplica a situaciones de emergencia definidas en el Plan de Emergencia Local (PEL), principalmente de acuerdo a la "matriz de hipótesis accidental" o a cualquier otra área que constituye apoyo operacional, por ejemplo: YPFB Transportes, YPFB Logística e YPFB DTCC. - Emergencia por fallas en el purgado de tanques o incendio en parque de GLP. - Emergencia por rellenado de botellones de propano en planta Carburantes. - Emergencia por fallas en el acumulador del flare. - Emergencia por soplo de empaquetaduras en líneas de gas. Emergencia por perforación de líneas, acumuladores, strippers e intercambiadores. |  |  |  |  |
| Prioridades | El personal de Procesos en coordinación con el personal de Seguridad Industrial y la brigada de emergencia turno deberán iniciar las acciones de combate a la emergencia. |  |  |  |  |
| Normas de seguridad | Dar a conocer de la emergencia mediante los medios de comunicación disponibles, como ser: botoneras de emergencia, radio transceptor (Motorola). Activar las bombas de emergencia 1P-2501- 1P-2501-A Activar el Plan de Emergencia Local. El personal de Turno de SSTCB debe activar la bomba 1P-2501 de manera preventiva antes de toda actividad de puesta en marcha de las unidades de proceso. |  |  |  |  |
| Acciones de preparación conjunta |  |  |  |  |  |
| Desarrollo | De acuerdo al área en que se presenta, se debe tener en cuenta lo siguiente para el adecuado manejo de situaciones de emergencias que impliquen fuga de gases en las instalaciones de la Refinería, es como se detalla a continuación: FUGAS EN LAS LINEAS DEL AREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP - Personal que identifica la fuga, informa por medio de comunicación disponible: radio de comunicación (Motorola), botonera de emergencia, teléfono interno. - Personal de SSTCB activa la bomba de emergencia 1P-2501 y/o 1P-2501ª. - Personal de SSTCB o Laboratorio conducen los vehículos de emergencia (carros bomberos) hasta el área, para verificar el evento y determinar su magnitud y riesgos inmediatos. - Personal de SSTCB comunica a personal de CAR, Operador de Tanques y Supervisor de turno. - Personal de SSTCB o brigada de emergencias solicita el cierre de vías, utilizando conos de señalización y/o cintas de precaución - Personal de SSTCB procede a instalar mangueras y accesorios a los hidrantes, monitores hidrantes o mediante el carro bombero para realizar la cortina de agua. - Operador de Tanques procede a cerrar la(s) válvula(s) de suministro de alimentación que conectan al Tanque que se encuentra en emergencia. - Operador de Planta de Carburantes corta el suministro de gas de planta de recuperación de gases que va a tanques de almacenamiento, en coordinación con sala de Control. - Operador de Tanques o Supervisor de Turno habilita la línea del tanque que va hacia el Flare para desfogar la presión de gas - Operador de Tanques o Supervisor de Turno procede al cierre de válvulas que unen a los tanques en problemas. - Personal de SSTCB y/o brigada de emergencia realiza la apertura de válvulas que se encuentran frente a tanques esféricos para refrigerar mediante la circulina del TK - Operador de Tanques o Supervisor procede al trasvase del GLP del tanque que se encuentra en emergencia a un tanque vacío, habilitando la línea que une a los tanques. - Una vez concluido el trasvase se verifica que no existe presencia de gas en el área y se declara el fin de la emergencia Una vez realizados todos los pasos, personal de carburantes procede a la vaporización del tanque para su liberación y entrega para tareas de mantenimiento. FUGA EN LAS AREAS INDUSTRIALES - Personal que identifica la fuga, informa por medio de comunicación disponible: radio de comunicación (Motorola), botonera de emergencia, teléfono interno. - Personal de SSTCB procede a activar la bomba de emergencia 1P-2501- 1P-2501-A - Personal de SSTCB o Laboratorio conduce los carros bomberos hasta el área de emergencia. - Personal de SSTCB comunica a personal de CAR, Operador de Tanques y Supervisor de turno. - Personal de SSTCB o brigada de emergencia procede a identificar la naturaleza química del gas mediante su ficha técnica en el programa DATAQUIM o la Guía de Respuesta a Emergencias (GRE), y conocer si reacciona con la mezcla de agua, antes de proceder a refrigerar el área con agua. - Personal de SSTCB procede a instalar mangueras y accesorios a los hidrantes, monitores hidrantes o mediante el carro bombero para realizar la cortina de agua. - Operador de Carburantes o Supervisor de turno procede con el cierre de válvulas para realizar el corte de suministro de gas de alimentación al área que se encuentra en emergencia. - Personal de SSTCB con apoyo de un explosimetro (medidor de gases), procede a realizar un monitoreo de gases, a distintas distancias y en todo el contorno del área donde se registró la fuga. - En caso de que se registrara fuego o explosión en el área, el personal de SSTCB y Brigada de emergencia continuará con las labores de atención hasta que la situación esté controlada. - En caso de que existiera presencia de un gas tóxico el personal deberá contar con equipo de respiración autónoma o EPRA, antes de iniciar con acciones de mitigación y/o control. El operador de área o Supervisor de turno deberán cerrar las válvulas de la línea de suministro al área para cortar el suministro de gas tóxico. - El operador de área o Supervisor de turno en coordinación con sala de control, en caso de que con el cierre de válvulas no se lograra controlar la emergencia, procederán con el paro de la unidad o área en emergencia; esta acción también deberá ser coordinada con personal de SSTCB o la brigada de emergencia para que el personal que tenga que acercarse a cerrar válvulas sea acompañado de una cortina de agua como protección. Una vez controlada la emergencia, personal de SSTCB procede a dar por finalizada la emergencia. |  |  |  |  |
| Evaluación |  |  |  |  |  |
| Cierre |  |  |  |  |  |

|  | PROTOCOLO DE RESPUESTA INCIDENTES, EMERGENCIAS Y DESASTRES |  |  | RG 24 A PG-1-DGSMS-121 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del protocolo |  | Fecha de aprobación | Fecha de la última actualización |  | Número de páginas |
| Protocolo de Acciones en Caso Sismos en la RCBA. |  | 25/07/2022 | 25/07/2022 |  |  |
| Propósito | Preservar la vida de las personas, reducir la catástrofe, disminuir las pérdidas en la propiedad y controlar las posibles emergencias ocasionadas por sismos. |  |  |  |  |
| Alcance | Se circunscribe a las instalaciones de la Refinería Gualberto Villarroel. |  |  |  |  |
| Prioridades | Preservar la vida de las personas, reducir la catástrofe, disminuir las pérdidas en la propiedad y controlar las posibles emergencias ocasionadas por sismos. |  |  |  |  |
| Normas de seguridad | Mantener la calma y cumplir con las instrucciones descritas en el presente protocolo. |  |  |  |  |
| Acciones de preparación conjunta |  |  |  |  |  |
| Desarrollo | En caso de producirse un sismo, se deberán desarrollar las siguientes acciones: DURANTE LA OCURRENCIA DEL SISMO El personal que se encontrará realizando sus funciones en RCBA durante la ocurrencia del sismo deberá tomar en cuenta las siguientes precauciones. Si se encuentra bajo techo: - Conserve la calma y tranquilice a las personas a su alrededor. - Si tiene oportunidad de salir rápidamente del ambiente hacia un lugar abierto, sin riegos y seguro, hágalo inmediatamente, pero en orden. Recuerde, NO grite, NO corra, NO empuje. - Si debe permanecer en el ambiente, aléjese de libreros, vitrinas, estantes u otros muebles que puedan deslizarse o caerse, así como de las ventanas, espejos o tragaluces. - En caso de encontrarse lejos de una salida, ubíquese debajo de una mesa o escritorio resistente, que no sea de vidrio, cúbrase con ambas manos la cabeza y colóquelas junto a las rodillas. - Una vez terminado el sismo desaloje el ambiente, diríjase al Punto de Encuentro Parcial de su área de trabajo para recibir instrucciones y recuerde, NO grite, NO corra, NO empuje, NO propague rumores. - En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto. Si se encuentra en un automóvil - En cuanto pueda trate de pararse en un lugar abierto y baje del vehículo. - NO se estacione junto a postes, edificios u otros elementos que presenten riesgos. - NO obstruya señalizaciones de seguridad como Hidrantes, sistemas fijos y portátiles de espuma y botoneras de emergencia. Si se encuentra en exteriores - Aléjese de construcciones que pueden considerarse inestables, postes, cables y otros objetos que puedan caerse. - De ser posible vaya a un área abierta lejos de peligros y quédese ahí hasta que termine de temblar, en caso de que se encuentre próximo al punto de encuentro parcial diríjase a él. Si se encuentra en la plataforma de alguna planta de proceso - No pretenda usar las escaleras y mucho menos desplazarse. - Ubíquese próximo a uno de los pilares de estructura de la plataforma. Conserve la calma. - Una vez que pase el sismo, intente deslizarse calmadamente desde el nivel que estuviese, si no puede, trate de comunicarse elevando gritos de socorro y/o utilizando radio Motorola Si se encuentra en las escaleras de tanques o alguna planta de proceso - Determine la posibilidad de continuar con el descenso por las escaleras y ubicarse en un área abierta o cerca de un pilar o columna. - Si no fuera posible, arrímese a la estructura de la escalera, entrelazando los brazos al peldaño o al pasamanos. Conserve la calma. - Una vez que pase el mismo, intente deslizarse calmadamente desde el peldaño que estuviese, si no puede, trate de comunicarse elevando gritos de socorro. POSTERIOR A LA OCURRENCIA DEL SISMO - Se conformará el Sistema de comando de incidentes (activación PEL). - Se evaluará si hay presencia de víctimas, evaluará preliminarmente los daños a la propiedad, establecerán la necesidad de búsqueda y rescate de personas afectadas - Se realizará las coordinaciones necesarias con las empresas colindantes y deberá, si fuese necesario, solicitar a las plantas el paro de emergencia de las diferentes unidades. Deberá evaluar, de ser posible, la transferencia del producto contenido en las unidades, siempre en coordinación con el Comandante del Incidente y el Jefe de Brigada de Emergencia. Así mismo, se deberá evaluar la posibilidad del corte de la energía eléctrica. - En caso de presentarse situaciones de incendio, riesgo de explosión y derrame de producto se seguirán las acciones establecidas en el Plan de Emergencia Local, en los procedimientos específicos de cada unidad de proceso, en el procedimiento de GESTIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS y en el procedimiento de Atención de Emergencias con Derrames. Así mismo, se deberá evaluar la necesidad de apoyo externa de Defensa Civil, grupos SAR, Bomberos de la Policía Boliviana y otros para la evacuación de la Comunidad vecina. |  |  |  |  |
| Evaluación |  |  |  |  |  |
| Cierre |  |  |  |  |  |